|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **货物名称** | **货物品牌** | **规格型号** | **数量** | **单价（元）** |
| 1 | 室外机 | 美的 | 制冷量28000W制热量31500W | 11台 | 27188 |
| 2 | 室内机 | 美的 | 制冷量3600W 制热量4000W | 9台 | 4065 |
| 3 | 室内机 | 美的 | 制热量7100W制热量8000+2100W | 29台 | 4712 |
| 4 | 室内机 | 美的 | 制冷量12500W制热量14000+2700W | 4台 | 4912 |
| 5 | 铜管 | \ | φ6.35 | 343.7m | 23 |
| 6 | 铜管 | \ | Φ9.53 | 241.01m | 24 |
| 7 | 铜管 | \ | φ12.7 | 227.3m | 31 |
| 8 | 铜管 | \ | φ15.88 | 306.15m | 40 |
| 9 | 铜管 | \ | φ19.05 | 121.98m | 48 |
| 10 | 铜管 | \ | φ22.4 | 167.48m | 63 |
| 11 | 铜管 | \ | φ25.4 | 185.53m | 78 |
| 12 | 分歧管 | \ | φ30内 | 31.000套 | 150 |
| 13 | 冷媒剂 | \ | 极冷R410A | 103kg | 65 |
| 14 | 配管 | \ | φ16 | 1149.8m | 8 |
| 15 | 配管 | \ | φ25 | 493.5m | 12 |
| 16 | 配线 | \ | 阻燃铜 芯屏蔽线 ZR-RVSP-3\*0.75 | 1149.8m | 7 |
| 17 | 配线 | \ | BV-4 | 1480.5m | 3 |
| 18 | 遥控器 | \ | 遥控器 | 42个 | 120 |